- 附件2：病理质控与资料管理系统软件维保-服务要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 登记工作站软件 | - 可手工登记送检病例信息，也可从HIS系统中提取病人基本信息或电子申请单信息。 |
|  |  | - 可按病例库进行登记，病例库可以自定义；可以指定默认的病例库。 |
|  |  | - 病理号按照当前病例库的编号规则自动升位，也可直接提取最大号作为病理号，还可手工调整。登记时出现病理号重号有自动提示。 |
|  | 取材工作站软件 | - 系统自动提示所有已登记但尚未取材的病例列表，或是有补取要求的病例列表。补取列表中的病例界面需显示开单医生及补取医嘱说明。 |
|  |  | - 系统自动进行“同名检索”，遇到同名病人能自动提示“其他检查”，并能进一步进行住院号或病人编号的匹配，以准确锁定该病人的历史检查。 |
|  |  | - 取材时系统自动提示该病例是否做过冰冻，并能查看冰冻结果，根据冰冻结果确定取材要求。 |
|  | 包埋工作站软件 | - 系统自动打开所有已取材但尚未包埋病例的取材明细记录，供技术员在包埋时进行核对。 |
|  |  | - 记录组织材块“翻盖”“无组织”等特殊取材质量评价情况，能反馈到切片环节及病理医生处，并提供取材质量评价查询和统计功能。 |
|  |  | - 提供包埋环节工作量统计信息。 |
|  | 切片工作站软件 | - 系统自动提示所有已包埋但尚未制成切片的病例列表，或是有重切、深切要求的病例列表，或是下了免疫组化医嘱需切白片的病例列表。 |
|  |  | - 可以查看每一病例的肉眼所见和取材明细。 |
|  |  | - 可记录切片染色人、染色时间等相关信息。 |
|  |  | - 医生在报告站开出了重切、深切等医嘱，切片站可以自定义弹框提示，以提醒技术员及时处理。 |
|  | 玻片打号机接口模块 | - 通过定制接口将玻片打号机连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将切片工作站软件中的切片明细列表直接传给玻片打号机打印。 |
|  |  | - 支持制片技师等信息的打印。 |
|  | 综合报告工作站软件 | - 可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果、液基细胞学等诊断报告项目。报告常用词、报告格式自定义功能。 |
|  |  | - 使用带标准TWAIN32接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像。 |
|  |  | - 根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”“我的未打印报告”“我的未写报告”“我的延期报告”“我的申请复片”“我的待复片”“我的外借返回病例”“我的收藏夹”“科内会诊”“需随访病例”等列表。 |
|  |  | - 自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。 |
|  |  | - 在查看病人的历史检查时可浏览对应病理号的镜下图像及取材明细。 |
|  | 特检工作站软件 | - 系统自动提示已发出特检医嘱（免疫组化、特殊染色、分子病理等）要求但尚未执行的病例信息列表。 |
|  |  | - 同一病理号开出的特检医嘱，碰到不同蜡块号或不同开单时间时，系统自动变为黄色进行提示。 |
|  |  | - 可从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容，来自动生成免疫组化切片等切片条码标签，并打印出来。 |
|  | 归档工作站软件 | - 按照病理号区段，将资料（申请单或底单）、蜡块、玻片分别归档处理，录入具体的归档位置。 |
|  |  | - 资料室借还片管理，及时了解和处理“借出”“归还”“作废”的切片情况。借片记录可以通过借阅人来查询，也可按照姓名模糊查询。 |
|  |  | - 提供多病理号的整体查找和借出管理。 |
|  |  | - 打印借片凭证。 |
|  |  | - 还片时记录外院会诊意见，并返回给综合报告工作站供病理医生查看。 |
|  | 系统对接 | - HIS系统接口、PACS系统调阅接口、CA数字签名接口、门诊自助打印系统接口等 |