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	心肺复苏模拟人
	1. 成人 1:1 仿真解剖结构，胸壁弹性、按压触感贴合真实人体；2. 具备实时操作反馈：按压深度（5-6cm）、按压频率（100-120 次 / 分）、吹气容量精准监测；3. 支持胸外按压、人工呼吸、气道开放一体化操作；4. 环保硅胶材质，耐反复按压，使用寿命≥5000 次操作。

	椎管内麻醉模型
	1. 成年人上半身（含头部和腰部，体现椎管内穿刺标准体位），模型肤质仿真度高。
2. 解剖标志明显，具有腰骶椎椎骨、棘间韧带、硬膜外间隙，蛛网膜下腔、脊髓等解剖结构。
3. 可进行硬膜外麻醉、腰麻、骶麻、交感神经阻滞操作。可进行腰椎穿刺并收集脑脊液标本。
4. 腰 1-2 裸露用于观察脊椎的形态结构，腰 3-腰 5 为功能部位
5. 操作手感真实， 进针时有阻滞感，进入相关组织后会有明显的落空感，穿刺成功会有模拟脑脊液流出。
6. 穿刺部位皮肤及黄韧带等可方便更换。

	手臂动脉穿刺及肌肉注射训练模型
	1. 本模型模拟成人手臂，模拟皮肤和血管方便更换，经济实用。
2. 模型分布有动脉和静脉血管，形态逼真。
3. 模型配有手球，用手球打气可触摸到动脉搏动。
4. 动脉穿刺正确时有明显落空和喷射感，伴有模拟血液喷出。
5. 上肢可转动，能提高学员挑选优质血管和摆正手臂意识，且方便穿刺训练。
6. 提供三角肌注射，且三角肌方便更换。

	吸痰训练模型
	经鼻、口插入吸引管技术练习；
1.吸引管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰
2.吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引；
3.脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置；
4.显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构；
5.模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果。

	孕妇腹部触诊模型
	1. 模型为孕妇躯干，形态逼真，高分子环保材料制成，肤质仿真度高。
2. 用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习。
3. 四步触诊法：子宫内的大小可调节，使胎儿和母亲模拟更为逼真，可选配带有胎膜的胎儿，练习右枕前（ROA）左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）胎位等触诊。
4. 通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周
5. 胎心监护：胎心音可分别调节，胎心频率范围60—200次/分，胎心音可内放、外放。
6. 电子盒内置，便于考核训练。
7. 可进行乳房护理练习。
8. 外皮可更换。
9. 精确的骨架结构，骨盆测量如同真人，可行骨盆外测量

	海姆立克急救训练马甲(成人)
	1. 配件：可穿戴海姆立克训练马甲 1 件、异物塞 1件；
2. 材质：潜水面料；
3. 净重：≤1.2kg。

	检耳镜
	1. 用于耳道检查。
2. 窥耳镜规格：2.5/3/4/5mm；放大镜倍数：3；
3. 电源：AC220V；可充电电池3.6V；灯泡规格：3.6V/0.7A；
4. 电筒型式:金属；调光性能:可调光；
5. EJ-XPC型耳镜由窥耳器、耳镜座、电筒、可充电电池、充电电源等组成。耳镜通过光导纤维传光，投光清晰明亮，而且结构业致轻巧，使医生检查诊断时感到方便容易。

	检眼镜
	1. 主机重量小于 600 克，携带方便；
2. 免散瞳：免散瞳，支持 2.5mm 瞳孔拍摄；
3. 高清眼底成像：4.7 英寸高清多点触控屏，1200 万像素使成像还原度更高
4. 多点固视--自动对焦：人工星点引导技术，可覆盖 90°视场角眼底区域，自动对焦、自动拍摄。

	插胃管模型
	1.模型具有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。
2.模型可取仰卧位、去枕平卧位。
3. 模型结构完整，有逼真的口鼻，咽、喉、会厌、食管、胃等解剖结构。
4. 模型体表标志明显，胸部骨性及体表定位标志准确，可测量前额发际至剑突或鼻尖经耳垂至剑突距离，约为45-55cm。
5. 模型头颈部可实现真实人体的活动范围及动作，头部可后仰、屈曲，插管至10-15cm（咽喉处）可抬起头部靠近胸骨，利于插管。
6. 模型双侧鼻孔通畅，均可进行插管训练。
7. 模型具有正常成人的解剖结构参数：①食管第一狭窄处距中切牙15cm；②食管第二狭窄处距中切牙25cm；③食管第三狭窄处距中切牙40cm,；④胃管到达胃体的长度可达45-55cm。
8. 模型可实现在插管完成后确定胃管在胃内的三种检测方法：①胃管末端接注射器，有胃液抽出；②将听诊器放于胃部，用注射器从胃管末端快速注入10ml空气能听到气过水声；③将胃管末端放入盛水的治疗碗中，看有无气泡从胃管内溢出，无气泡溢出则说明胃管在胃中。
9. 模型可实现在插管训练完成后外漏端的固定和拔管训练。

	三腔两囊管止血训练模型
	1. 模拟成人上半身到大腿上三分之一，仰卧位。
2. 模型人包括多种仿真解剖结构。
3. 模型人从耳垂至鼻尖再到剑突测量的置管深度符合成人标准。
4. 可模拟上消化道出血。可实时查看胃底实时出血情况。
5. 可使用临床真实的三腔二囊管经口/鼻置入，置入后食管气囊和胃囊可充气，支持牵引固定；可实时查看止血效果，止血成功后有出血停止提示。
6. 带有清洗通道，胃内残存液体可方便排出。
7. 可进行经口/鼻胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃操作。可真实注入洗胃液.

	肠管吻合模型
	1. 模拟直径为 30mm - 20mm 两种型号的肠管（均可）,硅胶材质；
2. 解剖结构逼真，结构分层清晰，包括浆膜层和粘膜层；
3. 可进行肠管的切开、钳夹、吻合、打结、剪线等肠吻合术相关技能的练习。

	外科缝合包扎模型
	材质：高弹力硅胶+环保PVC，皮肤质感接近真人
结构：包含胸廓、腹部、肩部；体表标志（锁骨、胸骨、肋弓、髂前上棘）清晰可辨
切口设置：≥6种标准手术切口（如阑尾切口、剖腹探查切口、胸引管切口等）
功能参数：
可进行伤口清洗、消毒、缝合、拆线、换药、包扎训练
切口可反复缝合，耐用≥500次
支持多层组织缝合（皮肤、皮下组织）

	高级透明女性导尿模型
	材质：透明亚克力+医用硅胶
结构：透明外壳，可直观观察骨盆、膀胱、尿道、阴道、直肠的相对位置
尿道长度：约4-5 cm（女性解剖标准）
功能参数：
可模拟导尿管插入阻力与压力反馈
正确插入角度与深度（约6-8 cm）可见尿液流出
支持气囊固定模拟
可进行尿道口识别、消毒、插管、拔管全过程训练

	高级透明男性导尿模型
	材质：透明亚克力+医用硅胶
结构：透明外壳，清晰显示膀胱、尿道、前列腺、骨盆位置
尿道长度：约18-20 cm（男性解剖标准）
含三个生理狭窄部位置
功能参数：
模拟尿道阻力与插管阻力差异
正确插入深度约20-22 cm可引流模拟尿液
支持气囊固定、拔管训练
可反复插管≥300次

	高级半身心肺复苏模型
	材质：医用级PVC+硅胶，无毒无味
结构：成人上半身（头+颈+胸+上腹），气道可开放
功能参数：
按压深度反馈：≥5 cm为正确（“嘟嘟”提示），>6 cm为过深（“嘀嘀”报警）
按压频率指示：100-120次/分钟
人工呼吸：胸廓可见起伏，气道阻力真实
头部运动：可左右旋转180°，可模拟清理口腔异物
瞳孔对比：一侧散大、一侧正常
气道管理：可进行仰头抬颏法、推举下颌法

	体格检查训练与考核系统
	材质：高仿真复合材料，表面触感模拟皮肤
系统组成：仿真模拟人+软件系统+触控终端
功能参数：
心脏听诊：≥20种心音（正常、杂音、奔马律等）
肺部听诊：≥15种呼吸音（干湿啰音、哮鸣音、支气管呼吸音等）
触诊功能：可模拟震颤、摩擦感、肝脾肿大
叩诊：可模拟鼓音、浊音、实音、清音
病例库：≥50种标准化病例，支持自定义
考核模式：随机出题、自动评分、操作记录可导出
教学方式：支持学员独立练习、教师远程评估
接口：USB、Wi-Fi（可选）

	高级全功能动脉与静脉穿刺输液手臂模型
	材质：高仿真硅胶+模拟血管系统
血管配置：
动脉：桡动脉、尺动脉（可触及搏动）
静脉：手背静脉网、前臂正中静脉、头静脉、贵要静脉
功能参数：
动脉穿刺：可模拟动脉血回血（压力感）
静脉输液：可见回血，可调节滴速
肌肉注射：三角肌部位可进行模拟注射
血管耐用次数：≥500次穿刺
支持穿刺失败报警（可选配）

	鼻饲护理模型
	材质：环保硅胶+透明气道/食道结构
功能参数：
鼻饲管插入：可经鼻腔插入胃管，深度约45-55 cm
位置判断：可通过抽吸模拟胃液、注气听诊法判断胃管位置
气管切开护理：可进行吸痰、清洗内套管、更换敷料训练
口腔护理：可进行口腔清洁、义齿护理
可观察结构：可见鼻腔、咽、食管、气管、胃的解剖关系

	品腔牙齿护理保健模型
	材质：高硬度树脂牙齿+仿真牙龈（硅胶）
结构：上下颌可开合，含28颗恒牙（切牙、尖牙、前磨牙、磨牙）
功能参数：
刷牙训练：可模拟巴氏刷牙法、竖刷法
牙线使用：牙缝间距真实，可进行牙线操作
特殊护理：可模拟牙龈炎、牙结石、菌斑染色（可搭配显色液）
口腔清洁：可进行口腔拭子清洁、义齿清洁演示



