| 器材名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 心肺复苏模拟人 | 1. 成人 1:1 仿真解剖结构，胸壁弹性、按压触感贴合真实人体；2. 具备实时操作反馈：按压深度（5-6cm）、按压频率（100-120 次 / 分）、吹气容量精准监测；3. 支持胸外按压、人工呼吸、气道开放一体化操作；4. 环保硅胶材质，耐反复按压，使用寿命≥5000 次操作。 |
| 椎管内麻醉模型 | - 成年人上半身（含头部和腰部，体现椎管内穿刺标准体位），模型肤质仿真度高。 - 解剖标志明显，具有腰骶椎椎骨、棘间韧带、硬膜外间隙，蛛网膜下腔、脊髓等解剖结构。 - 可进行硬膜外麻醉、腰麻、骶麻、交感神经阻滞操作。可进行腰椎穿刺并收集脑脊液标本。 - 腰 1-2 裸露用于观察脊椎的形态结构，腰 3-腰 5 为功能部位 - 操作手感真实， 进针时有阻滞感，进入相关组织后会有明显的落空感，穿刺成功会有模拟脑脊液流出。 - 穿刺部位皮肤及黄韧带等可方便更换。 |
| 手臂动脉穿刺及肌肉注射训练模型 | - 本模型模拟成人手臂，模拟皮肤和血管方便更换，经济实用。 - 模型分布有动脉和静脉血管，形态逼真。 - 模型配有手球，用手球打气可触摸到动脉搏动。 - 动脉穿刺正确时有明显落空和喷射感，伴有模拟血液喷出。 - 上肢可转动，能提高学员挑选优质血管和摆正手臂意识，且方便穿刺训练。 - 提供三角肌注射，且三角肌方便更换。 |
| 吸痰训练模型 | 经鼻、口插入吸引管技术练习； 1.吸引管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰 2.吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引； 3.脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置； 4.显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构； 5.模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果。 |
| 孕妇腹部触诊模型 | - 模型为孕妇躯干，形态逼真，高分子环保材料制成，肤质仿真度高。 - 用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习。 - 四步触诊法：子宫内的大小可调节，使胎儿和母亲模拟更为逼真，可选配带有胎膜的胎儿，练习右枕前（ROA）左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）胎位等触诊。 - 通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周 - 胎心监护：胎心音可分别调节，胎心频率范围60—200次/分，胎心音可内放、外放。 - 电子盒内置，便于考核训练。 - 可进行乳房护理练习。 - 外皮可更换。 - 精确的骨架结构，骨盆测量如同真人，可行骨盆外测量 |
| 海姆立克急救训练马甲(成人) | - 配件：可穿戴海姆立克训练马甲 1 件、异物塞 1件； - 材质：潜水面料； - 净重：≤1.2kg。 |
| 检耳镜 | - 用于耳道检查。 - 窥耳镜规格：2.5/3/4/5mm；放大镜倍数：3； - 电源：AC220V；可充电电池3.6V；灯泡规格：3.6V/0.7A； - 电筒型式:金属；调光性能:可调光； - EJ-XPC型耳镜由窥耳器、耳镜座、电筒、可充电电池、充电电源等组成。耳镜通过光导纤维传光，投光清晰明亮，而且结构业致轻巧，使医生检查诊断时感到方便容易。 |
| 检眼镜 | - 主机重量小于 600 克，携带方便； - 免散瞳：免散瞳，支持 2.5mm 瞳孔拍摄； - 高清眼底成像：4.7 英寸高清多点触控屏，1200 万像素使成像还原度更高 - 多点固视--自动对焦：人工星点引导技术，可覆盖 90°视场角眼底区域，自动对焦、自动拍摄。 |
| 插胃管模型 | 1.模型具有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。 2.模型可取仰卧位、去枕平卧位。 3. 模型结构完整，有逼真的口鼻，咽、喉、会厌、食管、胃等解剖结构。 4. 模型体表标志明显，胸部骨性及体表定位标志准确，可测量前额发际至剑突或鼻尖经耳垂至剑突距离，约为45-55cm。 5. 模型头颈部可实现真实人体的活动范围及动作，头部可后仰、屈曲，插管至10-15cm（咽喉处）可抬起头部靠近胸骨，利于插管。 6. 模型双侧鼻孔通畅，均可进行插管训练。 7. 模型具有正常成人的解剖结构参数：①食管第一狭窄处距中切牙15cm；②食管第二狭窄处距中切牙25cm；③食管第三狭窄处距中切牙40cm,；④胃管到达胃体的长度可达45-55cm。 8. 模型可实现在插管完成后确定胃管在胃内的三种检测方法：①胃管末端接注射器，有胃液抽出；②将听诊器放于胃部，用注射器从胃管末端快速注入10ml空气能听到气过水声；③将胃管末端放入盛水的治疗碗中，看有无气泡从胃管内溢出，无气泡溢出则说明胃管在胃中。 9. 模型可实现在插管训练完成后外漏端的固定和拔管训练。 |
| 三腔两囊管止血训练模型 | - 模拟成人上半身到大腿上三分之一，仰卧位。 - 模型人包括多种仿真解剖结构。 - 模型人从耳垂至鼻尖再到剑突测量的置管深度符合成人标准。 - 可模拟上消化道出血。可实时查看胃底实时出血情况。 - 可使用临床真实的三腔二囊管经口/鼻置入，置入后食管气囊和胃囊可充气，支持牵引固定；可实时查看止血效果，止血成功后有出血停止提示。 - 带有清洗通道，胃内残存液体可方便排出。 - 可进行经口/鼻胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃操作。可真实注入洗胃液. |
| 肠管吻合模型 | - 模拟直径为 30mm - 20mm 两种型号的肠管（均可）,硅胶材质； - 解剖结构逼真，结构分层清晰，包括浆膜层和粘膜层； - 可进行肠管的切开、钳夹、吻合、打结、剪线等肠吻合术相关技能的练习。 |
| 外科缝合包扎模型 | 材质：高弹力硅胶+环保PVC，皮肤质感接近真人 结构：包含胸廓、腹部、肩部；体表标志（锁骨、胸骨、肋弓、髂前上棘）清晰可辨 切口设置：≥6种标准手术切口（如阑尾切口、剖腹探查切口、胸引管切口等） 功能参数： 可进行伤口清洗、消毒、缝合、拆线、换药、包扎训练 切口可反复缝合，耐用≥500次 支持多层组织缝合（皮肤、皮下组织） |
| 高级透明女性导尿模型 | 材质：透明亚克力+医用硅胶 结构：透明外壳，可直观观察骨盆、膀胱、尿道、阴道、直肠的相对位置 尿道长度：约4-5 cm（女性解剖标准） 功能参数： 可模拟导尿管插入阻力与压力反馈 正确插入角度与深度（约6-8 cm）可见尿液流出 支持气囊固定模拟 可进行尿道口识别、消毒、插管、拔管全过程训练 |
| 高级透明男性导尿模型 | 材质：透明亚克力+医用硅胶 结构：透明外壳，清晰显示膀胱、尿道、前列腺、骨盆位置 尿道长度：约18-20 cm（男性解剖标准） 含三个生理狭窄部位置 功能参数： 模拟尿道阻力与插管阻力差异 正确插入深度约20-22 cm可引流模拟尿液 支持气囊固定、拔管训练 可反复插管≥300次 |
| 高级半身心肺复苏模型 | 材质：医用级PVC+硅胶，无毒无味 结构：成人上半身（头+颈+胸+上腹），气道可开放 功能参数： 按压深度反馈：≥5 cm为正确（“嘟嘟”提示），>6 cm为过深（“嘀嘀”报警） 按压频率指示：100-120次/分钟 人工呼吸：胸廓可见起伏，气道阻力真实 头部运动：可左右旋转180°，可模拟清理口腔异物 瞳孔对比：一侧散大、一侧正常 气道管理：可进行仰头抬颏法、推举下颌法 |
| 体格检查训练与考核系统 | 材质：高仿真复合材料，表面触感模拟皮肤 系统组成：仿真模拟人+软件系统+触控终端 功能参数： 心脏听诊：≥20种心音（正常、杂音、奔马律等） 肺部听诊：≥15种呼吸音（干湿啰音、哮鸣音、支气管呼吸音等） 触诊功能：可模拟震颤、摩擦感、肝脾肿大 叩诊：可模拟鼓音、浊音、实音、清音 病例库：≥50种标准化病例，支持自定义 考核模式：随机出题、自动评分、操作记录可导出 教学方式：支持学员独立练习、教师远程评估 接口：USB、Wi-Fi（可选） |
| 高级全功能动脉与静脉穿刺输液手臂模型 | 材质：高仿真硅胶+模拟血管系统 血管配置： 动脉：桡动脉、尺动脉（可触及搏动） 静脉：手背静脉网、前臂正中静脉、头静脉、贵要静脉 功能参数： 动脉穿刺：可模拟动脉血回血（压力感） 静脉输液：可见回血，可调节滴速 肌肉注射：三角肌部位可进行模拟注射 血管耐用次数：≥500次穿刺 支持穿刺失败报警（可选配） |
| 鼻饲护理模型 | 材质：环保硅胶+透明气道/食道结构 功能参数： 鼻饲管插入：可经鼻腔插入胃管，深度约45-55 cm 位置判断：可通过抽吸模拟胃液、注气听诊法判断胃管位置 气管切开护理：可进行吸痰、清洗内套管、更换敷料训练 口腔护理：可进行口腔清洁、义齿护理 可观察结构：可见鼻腔、咽、食管、气管、胃的解剖关系 |
| 品腔牙齿护理保健模型 | 材质：高硬度树脂牙齿+仿真牙龈（硅胶） 结构：上下颌可开合，含28颗恒牙（切牙、尖牙、前磨牙、磨牙） 功能参数： 刷牙训练：可模拟巴氏刷牙法、竖刷法 牙线使用：牙缝间距真实，可进行牙线操作 特殊护理：可模拟牙龈炎、牙结石、菌斑染色（可搭配显色液） 口腔清洁：可进行口腔拭子清洁、义齿清洁演示 |