关于《基于血清靶向代谢组学的食管癌脂代谢紊乱关键标志物筛选与辅助诊断模型构建研究》科研项目测序采购需求说明
项目名称：基于血清靶向代谢组学的食管癌脂代谢紊乱关键标志物筛选与辅助诊断模型构建研究
项目编号：SF2026001
承担单位：呼伦贝尔市人民医院
经费来源：呼伦贝尔市应用技术研究与开发资金，本项采购总预算9.6万元
一、项目背景说明
本项目采用 UPLC‑MS/MS 超高效液相色谱‑串联质谱靶向代谢组学技术，开展食管癌血清脂质代谢标志物绝对定量检测。依托前期本地区食管癌人群粪便宏基因组与代谢组学前期研究基础，聚焦磷脂类、脂肪酸及其衍生物、胆汁酸类、鞘脂类脂质代谢物开展检测，获取定量数据用于差异代谢物筛选、诊断模型构建、标志物与临床病理特征关联分析，完成项目既定技术考核指标。本次采购第三方检测机构提供靶向脂质代谢组学检测服务，保障项目实验数据准确性、可重复性，完成项目既定研究任务。
二、服务总体要求
1. [bookmark: _GoBack]服务商须具备相应检测资质与实验室质量控制体系，可提供生物样本靶向代谢组绝对定量检测服务。
2. 采用超高效液相色谱串联三重四极杆质谱（UPLC‑MS/MS）平台开展检测，使用稳定同位素标记内标开展校正，实现代谢物绝对定量；每批次样本插入质控样本，完成系统稳定性、重复性监控。
3. 交付完整原始质谱数据、标准化定量数据矩阵、实验方法学报告，所有数据格式满足后续生物信息学统计分析要求。
4. 严格执行生物样本分析规范，完成方法学验证（线性、精密度、准确度、稳定性），数据可溯源。

采购服务明细及预算表
	序号
	服务名称
	单位
	数量
	单项预算
（万元）
	预算小计
（万元）
	服务内容说明

	1
	靶向脂质代谢物UPLC-MS/MS绝对定量检测
	样本
	110
	0.0873
	9.60
	包含血清样本前处理、样本质控（剔除溶血、脂血不合格样本）；检测涵盖磷脂类、脂肪酸及其衍生物、胆汁酸类、鞘脂类，合计≥5大类约150种目标脂质代谢物；稳定同位素内标校正，多反应监测模式采集；穿插批次质控样本；完成峰提取、积分、内标校正，输出原始质谱数据、归一化定量数据矩阵、质控评估报告。

	合计
	—
	—
	—
	—
	9.60
	本项服务总预算9.6万元，来源于项目业务费预算。


备注：
1. 本采购项目为科研项目外送检测服务，服务商须具备相应质谱检测资质与实验室质量控制体系、且具备CNAS认可资质实验室优先考虑。
2. 服务商须对临床血清样本及受试者信息严格保密，检测数据不得外泄。
3. 检测不合格样本由服务商免费复检，交付物包含原始质谱数据、定量数据矩阵及完整质控报告。
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